**Карта заказа:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РИФ-П** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | **1** | **9** | **6** | **SHI** | **1** |
| Уровень взрывозащиты |  |  |  |  |  |
| ia | 1 |
| ib (только для исполнений 2112\*, 2142\*, 2192\*, 2292\*) | 2 |
| Группа оборудования |
| IIC/IIB | 1 |
| IIA (только для исполнений 1291\*, 1292\*, 2292\*) | 2 |
| Максимальное выходное напряжение |
| 4,5 В | 1 |
| 14 В | 4 |
| 24 В | 8 |
| 28 В | 9 |
| Количество каналов |
| 1 канал | 1 |
| 2 канала | 2 |
| 3 канала (только для исполнения 1113\*) | 3 |
| 6 каналов (только для исполнений 1116 DIN\*, 1196 DIN\*) | 6 |
| Тип корпуса |
| На шину заземления | SHI |
| На DIN-рейку | DIN |
| Наличие поверки |
| Без поверки | 0 |
| С поверкой | 1 |