КАРТА ЗАКАЗА

А542, А100

| А100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Конструктивное

исполнение:

1 – показывающие и

регистрирующие,

щитовое

2 – показывающие,

щитовое

Количество каналов:

1 – одноканальные

2 – двухканальные

Напряжение питания:

2 – 220В

3 – 240В

Частота тока питания:

5 – 50Гц

6 – 60Гц

Входной сигнал (для каждого канала)

Тип шкалы, диапазон измерения (для каждого канала): см. табл. в РЭ

Быстродействие (1, 2.5, 5 или 10с)