КАРТА ЗАКАЗА

ТРИМ

| ТРИМ | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество каналов вывода

аналогового сигнала:

0 – отсутствует

1 – один

Тип релейных выходов:

0 – нет релейных выходов

1 – 2 электромагнитных реле

2 – 2 твердотелых реле, 2 открытых коллектора

3 – 4 поляризованных реле

Наличие архива:

0 – нет

1 – есть

Исполнение:

0 – невзрывозащищенное

Е – взрывозащищенное Exia

Наличие поверки ЦСМ:

0 – без поверки

1 – с поверкой

Примечания:

1. Все исполнения приборов имеют интерфейс RS485 и встроенный источник питания внешних датчиков 24В, 20мА.

2. Приборы исполнения с символом Ех имеют встроенный источник питания и входы, предназначенные для работы с датчиками, расположенными во взрывоопасной зоне.

3. ОК открытый коллектор.

4. Встроенный Card Reader есть только с исполнением приборов с архивом.