КАРТА ЗАКАЗА

Диск-250М1

| Диск-250М1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнение:

0 – общепромышленное

Е – взрывозащищенное

Количество каналов:

1 – один

2 – два

3 – три

4 – четыре

Тип преобразователей в комплекте:

0 – отсутствует

А – ЭП3324

В – БПВИ-1-01-03-220В (0-10)мГ

С – БПВИ-1-02-03-220В (±10)мГ

Коммуникации:

3 – RS485, USB

4 – RS485, USB, Ethernet

Количество преобразователей в комплекте:

0 – отсутствует

1 – один

2 – два

3 – три

4 – четыре

Наличие поверки ЧЦСМ:

0 – нет поверки

1 – есть поверка